# «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Глава администрации

Дамаскинского сельского поселения

### П.П.Опушнев

## И Н С Т Р У К Ц И Я

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ОБЪЕКТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДАМАСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- К зданиям, в которых размещены учреждения, должен быть обеспечен свободный доступ и подъезд пожарных машин и других пожарных средств.

- Курение разрешается в специально отведенных местах, отмеченных надписями. В местах курения должны быть установлены урны с водой или несгораемые пепельницы.

Во всех учреждениях запрещается:

- Разводить на территории объекта костры, сжигать отходы и мусор.

- Загромождать входы на чердаки и запасные двери.

- Отогревать замерзшие водопроводные и канализационные трубы открытым огнем.

- Оставлять без присмотра включенное электрооборудование, пользоваться электронагревательными приборами.

- Хранить легковоспламеняющиеся жидкости, другие огнеопасные материалы. Хранить разрешается только в несгораемых шкафах.

- Руководители учреждений, обслуживающий персонал должны пройти пожарно-технический минимум, первоначальный инструктаж при поступлении на работу и не реже одного раза в год повторный.

Каждый работник учреждения при обнаружении пожара, признаков горения обязан:

- Немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану, назвать точный адрес объекта, сообщить свою фамилию.

-Принять меры к эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель учреждения обязан:

-Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность вышестоящее руководство.

- Организовать встречу пожарных расчетов, оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара и водоемам.

- В случае угрозы жизни людей организовать их спасение.

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара.

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

При возникновении пожара должны быть отключены электросети:

- Силовое и осветительное оборудование всегда должно быть в исправном состоянии.

- Неисправное электрооборудование и участки сети должны немедленно обесточиваться и заменяться или ремонтироваться специалистами – электриками, результаты должны отражаться в специальном журнале.

- О неисправном электрооборудовании должно быть немедленно сообщено вышестоящему руководству для принятия срочных мер.

- Для успешной борьбы с пожарами в каждом учреждении иметь средства пожаротушения -  огнетушители, вода, песок  и  пожинвентарь – ведро, лопата, богры и т.д.

- В зимнее время вовремя убирать снег с крыш, при обвале которых, может возникнуть пожар в здании с печным отоплением.

- Постоянно следить за исправностью печей и дымоходов.