**ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

Кильмезский РЭС ПО ВПЭС филиала Кировэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях недопущения случаев травматизма и гибели людей предупреждает население о **СМЕРТЕЛЬНОЙ** опасности рыбной ловли под проводами воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах таких воздушных линий (ВЛ).

А так же напоминает о том, что **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Совершать проезд под проводами линий электропередачи высоко габаритных машин, и механизмов с грузом или без груза, комбайнов, кранов, экскаваторов и др. техники высотой более 4,5м от земли.
2. Останавливаться всем видам транспорта и сельскохозяйственным машинам под проводами линий электропередачи.
3. Складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова, штабеля леса и другие материалы, разводить огонь под проводами и в охранной зоне линий электропередачи.
4. Производить какие-либо работы в пределах охранной зоны линии электропередачи без письменного разрешения предприятия электросетей.
5. Проводить спортивные, культурно-массовые и прочие мероприятия вблизи объектов электросетевого хозяйства.
6. Производить посадку и вырубку деревьев и кустарников.
7. Размещать автозаправочные станции и иные хранилища ГСМ в охранной зоне линий электропередачи.
8. Загромождать подъезды и подходы к линиям электропередачи.
9. Набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры.
10. Устраивать, всякого рода, свалки в охранной зоне линий электропередачи.
11. Устраивать стоянки всех видов машин и механизмов в охранной зоне линий электропередачи.
12. Приближаться ближе 8 метров к оборванному или провисшему проводу.
13. Открывать двери электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях.

**Охранная зона ВЛ** – это расстояние по обе стороны линии от крайних проводов **ВЛ-110 кВ – 20 метров;** **ВЛ-35 кВ – 15 метров; ВЛ-10 кВ – 10 метров; ВЛ-0,4 кВ – 2 м.**

За повреждение объектов электросетевого хозяйства предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Начальник Кильмезского РЭС М.В. Одегов